关于信息设备挂网市场调研的公告

为强化我院信息基础设施建设，提升网络质量与网络安全，我院拟购置一批信息设备，拟进行市场调研，现就进行市场询价公告如下。

一、报名须具备条件

1. 具有独立法人资格，有固定的办公和营业场地，能独立承担法律责任；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必备的设备和专业技术能力；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 此前在经营中无违法记录。

二、调研须提供书面材料

1. 有效的营业执照副本（年检合格）；

2. 组织机构代码证副本（年检合格）；

3. 税务登记证（年检合格）（已实行三证合一的只需提供营业执照复印件）；

4. 产品报价单（附件2，产品报价单）；

5. 近两年内已采购本公司提供的产品的单位名称；

6. 提供承诺书，承诺交来的所有资质，皆为原件复印件且真实有效。提供虚假资料者取消后续采购报名资格，5年内禁入医院并追究相关法律责任。

三、报名时间、地点及方式

报名截止时间为2025年9月15日下午5点；

报名地点：广安市中医医院信息管理部（广安区翠屏路1号，广安市中医医院门诊楼4楼422室）（或邮寄材料报名）。

注：1.所有报名书面材料均需要加盖公司公章；

- 2.本次报价包含调测费、安装费、培训费等费用。

联系人：蒋老师   联系电话：15284941997

附件：1.信息设备基础参数及功能要求

2.产品报价表

广安市中医医院

2025年9月10日

附件1

信息设备基础参数及功能要求

| 1 | 机房动环监控系统 | 台 | 1 | 1、接口采用标准的网口、RS485/等标准化接口，标准行业19寸机架式结构。 2、支持模拟量输入接口，4-20mA电压或电流等带电流环接口的传感器（ 其它电流、电流可定制）。 3、支持继电器输出接口，可实现联动告警输出，灯光控制等等。 4、支持空调控制接口，可以实现空调的自动开关控制。 5、支持温湿度探头接口，实现对1个温湿度监测点的监控。温度范围 -40-125湿度范围 0-100% 6、支持RS485总线接口，适配多种485总线模块，最多可接64路485总线模块。 7、支持12伏后备电池接口 8、可通过RS485对设备进行固件升级或者厂家调试。 9、支持定时（每天/每星期/每月）通过短信方式报告监控系统的工作状态。 10、支持12V蓄电池备用电源接口（当机房意外停电时自动启用后备电源）。 11、GSM卡接口，内置GSM电话模块，支持短信+电话语音报警；支持SMTP邮件报警 12、支持RJ45以太网接口、 13、SD卡槽：存储历史数据、报警数据、系统日志等 14、内置声光报警器 15、支持网络远程固件升级。 16、设备DC供电。 17、支持C/S, B/S结构，主机内嵌WEB 服务器，可以通过浏览器查看及管理，支持MODBUS_RTU协议；报警主机支持SNMP协议，MODBUS_UDP协议，TCP协议。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 中心母钟服务器 | 台 | 2 | - 标准19英寸机架式机箱； 2、支持接收BD标准时间信号做参考源； 3、支持分别配置不同网段的IP地址，可同步局域网计算机及其它支持NTP协议软件设备的时间； 4、同时支持NTP V1～V4、SNTP4、0、Telnet、HTTP等协议。 5、支持2个及以上10/100M（自适应）以太网接口，每秒NTP请求响应数：≥10000个； 6、输入信号：Time Code：BNC或DB9；网络时间同步精度：TCP/IP网络上的NTP：1-10ms； 7、输出信号：10BaseT/100BaseT以太网接口/RJ45用于NTP，Time Code：BNC或DB9； 8、工作温度：-10℃～+65℃，相对湿度：≤95％； 9、平均无故障时间（MTBF）：≥8万小时； 10、工作电源：AC220V±15%，50Hz±5%。 - 11、含卫星天线及馈线（接口方式：SAM接口 、平均无故障时间：8万小时以上） - 12、含避雷器（工作频率：0-2.5GHz、最大通流容量：20kA、限制电压：≤200V、防护等级：≥IP65） |
| 3 | 防火墙 | 台 | 2 | 1、 具备千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，支持扩展槽≥2个，高度≤1U，配置1T硬盘，双电源； 2、 整机吞吐量≥10Gbps，每秒新建连接数≥7万，最大并发连接数≥300万；含三年病毒库、IPS库、APP+URL+WAF三年升级授权； 3、 为便于运维，硬件面板应支持专门的一键重启按键，必要时可在不登录设备的情况下一键重启设备。 4、 支持自动生成安全策略。统一管理平台可通过对流量日志的统计整理，自动生成安全策略，并下发给防火墙设备，提高运维人员工作效率； 5、 支持通过命令行的方式对设备内部数据流进行分析，可快速定位造成故障的防火墙内部功能模块，便于进行故障排查（提供具备CNAS标识的第三方检测报告）； 6、 支持基于不同安全策略设定会话长连接老化时间（提供具备CNAS标识的第三方检测报告）； 7、 支持多虚一部署，可将两台物理设备虚拟化成一台逻辑上的设备（提供具备CNAS标识的第三方检测报告）； 8、 支持将一台逻辑上的设备虚拟化成多个虚拟防火墙，并可查看各虚拟防火墙的CPU和内存利用率、新建、并发和吞吐信息，并可单独重启特定虚拟防火墙（提供具备CNAS标识的第三方检测报告） 10、 支持MPLS（提供具备CNAS标识的第三方检测报告） 11、 为保证业务连通性，设备支持CPU利用率过高时，自动停用部分应用层攻击防护功能（提供具备CNAS标识第三方检测报告） 12、 支持配置回滚，并可对比回滚前后配置文件中的不同（提供具备CNAS标识第三方检测报告） 13、 支持对安全策略进行冗余分析，并支持按不同时间段筛选未匹配的策略功能，且可以对其进行禁/启用或者删除操作。（提供具备CNAS标识第三方检测报告） 14、为保证可靠性，设备支持双机热备，且主备切换时丢包不超过3个（提供具备CNAS标识第三方检测报告） 15、为保证业务连通性，设备在特征库升级时不影响系统转发（提供具备CNAS标识第三方检测报告） 16、支持IP信誉黑名单（提供具备CNAS标识第三方检测报告） 17、支持IPv6与IPv4互访 18、访问控制策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式； 19、支持二层模式（透明模式）、三层模式（路由和NAT模式）和混合模式； 20、支持链路聚合功能、接口状态同步功能； 21、支持静态路由、等价路由，支持RIP、RIPng；OSPFv2/v3动态路由协议； 22、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制； 23、支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护； 24、支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 25、双机支持A/S，A/A方式部署，支持配置同步，会话同步和用户状态同步； 26、支持管理员权限分级，支持安全管理员、审计员、系统管理员三种权限； 27、支持对HTTP，FTP，SMTP，POP3协议进行病毒文件检测； 28、检测到病毒后的操作支持阻断，记录杀毒日志； 29、入侵防护漏洞规则特征库数量在6000条以上，入侵防护漏洞特征具备中文相关介绍，包括但不限于漏洞名称，危险等级，对应CVE编号； 30、支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UDP，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为； |
| 4 | 核心交换机 | 台 | 2 | 1、 支持并实配10G接口数≥48个，支持25G端口速率，40G/100G接口数≥8个，为了提高设备可靠性，支持并实配可拔插双模块化电源，为了提高设备散热性能，支持四个模块化风扇插槽，前后风道。 2、 交换容量≥4.8Tbps， 包转发率≥2000Mpps。 3、支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。 4、支持设备智能定位，提升运维效率； 5、设备支持上行端口故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作。 6、支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动。 7、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。 8、支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备 9、支持跨设备链路聚合MLAG，支持无损升级不断流，支持MLAG快速收敛(20ms流量无丢包)，支持一致性检查，支持MLAG层组播，支持MLAG接入动态路由(OSPF、OSPFV3、BGP、BGP4+)。 |
| 5 | 监控录像机汇聚管理平台 | 1 | 台 | 1.具有视频、门禁、可视对讲、停车管理、人员布控、人车智能搜索、人员测温、视频联网、入侵报警、设备网络管理、视频质量诊断业务，支持测温防疫、高空抛物事件、电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗等智能报警事件；内置安防综合管理软件升级扩容授权，要求和医院现有监控平台实现无缝对接和平滑升级，实现对院区内所有安防设备做统一管理和数据汇聚，提供无缝对接承诺函。 2.设备具有≥1个DP接口、≥2个HDMI接口，≥1个VGA口、≥4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、≥7个USB接口（其中≥5个USB2.0接口,≥2个USB3.0接口）、≥1个RS-485接口、≥1个RS-232接口、≥16路报警输入接口、≥4路报警输出接口、 ≥5个SATA 3.0接口；具有≥2路音频输入（≥1路3.5mm，≥1路RCA），≥2路音频输出（≥1路3.5mm、≥1路RCA） 支持≥500路视频，≥100个门禁，≥2000户可视对讲，≥1万人员，≥8车道，≥320个防区管理 内置目标识别应用：名单库比对报警，支持最大8路图片流分析或2路视频流分析（400W视频流），16个目标名单库，总库容5万张（证件照），抓拍库500万张目标图片，支持陌生人报警、目标1V1比对，支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索，GPU分析能力：图片流：8路；视频流：2路200W/2路400W，单个GPU条件下，人脸库建模速度不低于16张/秒。 3.支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。 运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证，设备和平台对接要求支持ISUP/EZVIZ/GB28181/SDK等多种协议。 4.支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载。 5.支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展。 客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示。 6.支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印 7.支持管理10个电视墙，监控点上墙出图像耗时小于3秒，支持电视墙场景管理和场景切换 8.支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景，支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作 通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙，通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流 9.支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化，按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表 10.支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个 11.支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员 12.支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计 支持多种事件类型配置联动规则，事件源包含：通用视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、园区卡口事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、人脸识别事件、消防事件、热成像事件、行为分析事件；支持自定义事件等级 13.支持报警预案功能，配置事件联动时可以自定义输入预案 14.支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变 15.支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况，支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计、区域运维考核结果统计，支持设备巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、采集对象、巡检时间、巡检频率、状态，并以列表形式展现 16.支持按测温分组、测温点和测温时间筛选测温数据，可根据测温数据制作统计报表，统计报表包括监测数据总览、未登记情况统计、登记情况统计、登记状态占比、来自疫区占比图，支持将在线报告保存至本地或报告库，报告库中包含历史保存到报告库中的在线报告，可通过生成日期搜索报告库中的报告，可在线预览和保存到本地 17.支持GB/T 28181-2011/2016协议平台级联配置 18.支持开启SVC解码功能，可同时回放5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像 19.显示输出分辨率具有1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、4K(4096×2160)/30Hz设置选项 20.智能后检索：接入支持智能分析功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置 21.网络容错：可将多个网口设置同一IP地址，其中任一网口损坏时，仍能正常工作 22.可对IPC的参数配置进行修改，可设置曝光、日夜转换、背光、图像增强、分辨率、码率、帧率、字符叠加、隐私遮盖等；并支持将IPC参数配置到其他通道 23.支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息； 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防 24.人脸侦测：接入带有人脸侦测报警功能的IPC，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可联动外接球机预置点、球机轮巡、球机轨迹 25.车牌侦测：接入带有车牌侦测报警功能的IPC，可导入导出车牌黑白名单，可单独设置黑白名单报警联动、白名单报警联动，可设置图片叠加监测点编号、监测点信息、设备编号、车牌号码、抓拍时间等信息，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片，同时弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出；可联动球机预置点、球机轮巡、球机轨迹，并可按通道、时间、车牌号码检索图片 26.支持将多路通道的视频画面合并为一个画面，用单个通道的带宽在客户端软件中查看，并可设置帧率、码率 |

附件2

报价单

| 序号 | 名称 | 总费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房动环监控系统 |  | 1套 |
| 2 | 中心母钟服务器 |  | 2台 |
| 3 | 防火墙 |  | 2台 |
| 4 | 核心交换机 |  | 2台 |
| 5 | 监控录像机汇聚管理平台 |  | 1套 |

总费用：       元，大写

联系人：            联系电话：

报价单位：（公章）

2025年9月XX日